## Sheet1
| 相隔时间 | 累计时间 t |  | 井口算起动水位埋深 | 静止水位 |  | 回次降深(地面算起) |  | 累计降深 | 出水量 | 过程 | 涌水量 | 三角堰 | 水表 | 水温 | 气温
| min | min |  | m | m |  | m |  | m | m3 |  | l/s |  | m³
2022-08-12 08:00 | 0 | 0 |  | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  | 0 | . | 第一落程 | 0 |  | 81
2022-08-12 08:01 | 1 | 1 | 1 | 3.91 |  |  | 1.01 | 1 | 1.01 |  |  | 0.52 |  | 81.0312
2022-08-12 08:02 | 1 | 2 | 2 | 4.6 |  |  | 0.69 | 2 | 1.7 |  |  | 0.52 |  | 81.0624
2022-08-12 08:03 | 1 | 3 | 3 | 5.12 |  |  | 0.52 | 3 | 2.22 |  |  | 0.52 |  | 81.0936
2022-08-12 08:04 | 1 | 4 | 4 | 5.52 |  |  | 0.4 | 4 | 2.62 |  |  | 0.52 |  | 81.1248
2022-08-12 08:06 | 2 | 6 | 5 | 5.86 |  |  | 0.34 | 5 | 2.96 |  |  | 0.52 |  | 81.1872
2022-08-12 08:08 | 2 | 8 | 6 | 6.15 |  |  | 0.29 | 6 | 3.25 |  |  | 0.52 |  | 81.2496
2022-08-12 08:10 | 2 | 10 | 7 | 6.39 |  |  | 0.24 | 7 | 3.49 |  |  | 0.52 |  | 81.312
2022-08-12 08:15 | 5 | 15 | 8 | 6.56 | #REF! | #REF! | 0.17 | 8 | 3.66 | 44.928 | 抽水过程 | 0.52 | 4.1 | 81.468 |  |  |  | L/s | L/(s.m) | m³/d
2022-08-12 08:20 | 5 | 20 | 9 | 6.69 | #REF! | #REF! | 0.13 | 9 | 3.79 | 44.928 | 抽水过程 | 0.52 | 4.1 | 81.624 |  |  | 降深 | 流量 | 单位涌水量 | 流量
2022-08-12 08:25 | 5 | 25 | 10 | 6.8 | #REF! | #REF! | 0.11 | 10 | 3.9 | 44.928 | 抽水过程 | 0.52 | 4.1 | 81.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-12 08:30 | 5 | 30 | 11 | 6.88 | #REF! | #REF! | 0.08 | 11 | 3.98 | 44.928 | 抽水过程 | 0.52 | 4.1 | 81.936 |  |  | 4.22 | 0.52 | 0.12322 | 44.928
2022-08-12 08:40 | 10 | 40 | 12 | 6.93 |  |  | 0.05 | 12 | 4.03 |  |  | 0.52 |  | 82.248 |  |  | 5.66 | 0.65 | 0.11484 | 56.16
2022-08-12 08:50 | 10 | 50 | 13 | 6.97 |  |  | 0.04 | 13 | 4.07 |  |  | 0.52 |  | 82.56 |  |  | 7.4 | 0.775 | 0.10473 | 66.96
2022-08-12 09:00 | 10 | 60 | 14 | 7 | #REF! | #REF! | 0.03 | 14 | 4.1 | 44.928 | 抽水过程 | 0.52 | 4.1 | 82.872
2022-08-12 09:30 | 30 | 90 | 15 | 7.03 | #REF! | #REF! | 0.03 | 15 | 4.13 | 44.928 | 抽水过程 | 0.52 | 4.1 | 83.808
2022-08-12 10:00 | 30 | 120 | 16 | 7.06 | #REF! | #REF! | 0.03 | 16 | 4.16 | 44.928 | 抽水过程 | 0.52 | 4.1 | 84.744
2022-08-12 10:30 | 30 | 150 | 17 | 7.09 | #REF! | #REF! | 0.03 | 17 | 4.19 | 44.928 | 抽水过程 | 0.52 | 4.1 | 85.68 | 36 | 25 | 49.63 | 0.303 | 3.4 |  | 1.0908 | 26.1792 | 0.52749
2022-08-12 11:00 | 30 | 180 | 18 | 7.1 | #REF! | #REF! | 0.01 | 18 | 4.2 | 44.928 | 抽水过程 | 0.52 | 4.1 | 86.616 |  |  | 92.86 | 0.4 | 3.8 |  | 1.44 | 34.56 | 0.37217
2022-08-12 11:30 | 30 | 210 | 19 | 7.11 | #REF! | #REF! | 0.01 | 19 | 4.21 | 44.928 | 抽水过程 | 0.52 | 4.1 | 87.552 |  | 146.87 | 142.22 | 0.454 | 4.1 |  | 1.6344 | 39.2256 | 0.27581
2022-08-12 12:00 | 30 | 240 | 20 | 7.12 | #REF! | #REF! | 0.01 | 20 | 4.22 | 44.928 | 抽水过程 | 0.52 | 4.1 | 88.488 |  | 4.65
2022-08-12 12:30 | 30 | 270 | 21 | 7.12 | #REF! | #REF! | 0 | 21 | 4.22 | 44.928 | 抽水过程 | 0.52 | 4.1 | 89.424 |  | 4.65
2022-08-12 13:00 | 30 | 300 | 22 | 7.12 | #REF! | #REF! | 0 | 22 | 4.22 | 44.928 | 抽水过程 | 0.52 | 4.1 | 90.36 |  |  | 540 | 560 | 1470 | 2570 | 42.8333 | 5.3542
2022-08-12 13:30 | 30 | 330 | 23 | 7.12 | 5.85 | #REF! | 0 | 23 | 4.22 | 44.928 | 抽水过程 | 0.52 | 4.1 | 91.296 | 38 | 20 | 720 | 780 | 1470 | 2970 | 49.5 | 6.1875
2022-08-12 14:00 | 30 | 360 | 24 | 7.12 | 5.45 | #REF! | 0 | 24 | 4.22 | 44.928 | 抽水过程 | 0.52 | 4.1 | 92.232 |  |  | 960 | 870 | 1470 | 3300 | 55 | 6.875
2022-08-12 14:30 | 30 | 390 | 25 | 7.12 | 5.08 | #REF! | 0 | 25 | 4.22 | 44.928 | 抽水过程 | 0.52 | 4.1 | 93.168
2022-08-12 15:00 | 30 | 420 | 26 | 7.12 | 4.58 | #REF! | 0 | 26 | 4.22 | 44.928 | 抽水过程 | 0.52 | 4.1 | 94.104
2022-08-12 15:30 | 30 | 450 | 27 | 7.12 | 4.2 | #REF! | 0 | 27 | 4.22 | 44.928 | 抽水过程 | 0.52 | 4.1 | 95.04 |  |  | 4430
2022-08-12 16:00 | 30 | 480 | 28 | 7.12 | 3.79 | #REF! | 0 | 28 | 4.22 | 44.928 | 抽水过程 | 0.52 | 4.1 | 95.976 |  |  | 4320
2022-08-12 16:30 | 30 | 510 | 29 | 7.12 | 3.45 | #REF! | 0 | 29 | 4.22 | 44.928 | 抽水过程 | 0.52 | 4.1 | 96.912 | 39 | 19
2022-08-12 17:00 | 30 | 540 | 30 | 7.12 | 3.15 | #REF! | 0 | 30 | 4.22 | 44.928 | 抽水过程 | 0.52 | 4.1 | 97.848
2022-08-12 17:00 | 0 | 540 |  | 7.12 |  | 0 | 0 |  | 4.22 | 0 | 第二落程 | 0 |  | 97.848
2022-08-12 17:01 | 1 | 541 | 1 | 7.45 | 3.85 | 3.85 | 0.33 | 1 | 4.55 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 97.887 | 42 | 20
2022-08-12 17:02 | 1 | 542 | 2 | 7.7 | 3.6 | 7.45 | 0.25 | 2 | 4.8 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 97.926
2022-08-12 17:03 | 1 | 543 | 3 | 7.88 | 3.11 | 10.56 | 0.18 | 3 | 4.98 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 97.965
2022-08-12 17:04 | 1 | 544 | 4 | 8.01 | 2.67 | 13.23 | 0.13 | 4 | 5.11 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 98.004
2022-08-12 17:06 | 2 | 546 | 5 | 8.12 | 2.25 | 15.48 | 0.11 | 5 | 5.22 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 98.082
2022-08-12 17:08 | 2 | 548 | 6 | 8.21 | 2.07 | 17.55 | 0.09 | 6 | 5.31 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 98.16
2022-08-12 17:10 | 2 | 550 | 7 | 8.29 | 9.26 | 26.81 | 0.08 | 7 | 5.39 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 98.238
2022-08-12 17:15 | 5 | 555 | 8 | 8.35 | 7.15 | 33.96 | 0.06 | 8 | 5.45 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 98.433
2022-08-12 17:20 | 5 | 560 | 9 | 8.41 | 6.41 | 40.37 | 0.06 | 9 | 5.51 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 98.628
2022-08-12 17:25 | 5 | 565 | 10 | 8.45 | 6.15 | 46.52 | 0.04 | 10 | 5.55 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 98.823
2022-08-12 17:30 | 5 | 570 | 11 | 8.48 | 5.78 | 52.3 | 0.03 | 11 | 5.58 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 99.018 | 36 | 19
2022-08-12 17:40 | 10 | 580 | 12 | 8.5 | 5.31 | 57.61 | 0.02 | 12 | 5.6 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 99.408
2022-08-12 17:50 | 10 | 590 | 13 | 8.51 | 4.95 | 62.56 | 0.01 | 13 | 5.61 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 99.798
2022-08-12 18:00 | 10 | 600 | 14 | 8.53 | 4.55 | 67.11 | 0.02 | 14 | 5.63 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 100.188
2022-08-12 18:30 | 30 | 630 | 15 | 8.54 | 4.08 | 71.19 | 0.01 | 15 | 5.64 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 101.358
2022-08-12 19:00 | 30 | 660 | 16 | 8.55 | 3.64 | 74.83 | 0.01 | 16 | 5.65 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 102.528
2022-08-12 19:30 | 30 | 690 | 17 | 8.56 | 3.2 | 78.03 | 0.01 | 17 | 5.66 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 103.698
2022-08-12 20:00 | 30 | 720 | 18 | 8.56 | 2.85 | 80.88 | 0 | 18 | 5.66 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 104.868 | 38 | 18
2022-08-12 20:30 | 30 | 750 | 19 | 8.56 | 2.54 | 83.42 | 0 | 19 | 5.66 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 106.038
2022-08-12 21:00 | 30 | 780 | 20 | 8.56 | 2.25 | 85.67 | 0 | 20 | 5.66 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 107.208
2022-08-12 21:30 | 30 | 810 | 21 | 8.56 | 1.9 | 87.57 | 0 | 21 | 5.66 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 108.378
2022-08-12 22:00 | 30 | 840 | 22 | 8.56 | 1.67 | 89.24 | 0 | 22 | 5.66 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 109.548
2022-08-12 22:30 | 30 | 870 | 23 | 8.56 | 1.34 | 90.58 | 0 | 23 | 5.66 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 110.718
2022-08-12 23:00 | 30 | 900 | 24 | 8.56 | 0.95 | 91.53 | 0 | 24 | 5.66 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 111.888 | 40 | 16
2022-08-12 23:30 | 30 | 930 | 25 | 8.56 | 0.68 | 92.21 | 0 | 25 | 5.66 | 56.16 | 抽水过程 | 0.65 | 3.8 | 113.058
2022-08-13 | 30 | 960 | 26 | 8.56 |  |  | 0 | 26 | 5.66 |  | 抽水过程 | 0.65 |  | 114.228
2022-08-13 00:30 | 30 | 990 | 27 | 8.56 |  |  | 0 | 27 | 5.66 |  | 抽水过程 | 0.65 |  | 115.398
2022-08-13 01:00 | 30 | 1020 | 28 | 8.56 |  |  | 0 | 28 | 5.66 |  | 抽水过程 | 0.65 |  | 116.568
2022-08-13 01:30 | 30 | 1050 | 29 | 8.56 |  |  | 0 | 29 | 5.66 |  | 抽水过程 | 0.65 |  | 117.738
2022-08-13 02:00 | 30 | 1080 | 30 | 8.56 |  |  | 0 | 30 | 5.66 |  | 抽水过程 | 0.65 |  | 118.908
2022-08-13 02:30 | 30 | 1110 | 31 | 8.56 |  |  | 0 | 31 | 5.66 |  | 抽水过程 | 0.65 |  | 120.078
2022-08-13 03:00 | 30 | 1140 | 32 | 8.56 |  |  | 0 | 32 | 5.66 |  | 抽水过程 | 0.65 |  | 121.248
2022-08-13 03:00 | 0 | 1140 |  | 8.56 |  | #REF! | 0 |  | 5.66 | 0 | 第三落程 | 0 |  | 121.248
2022-08-13 03:01 | 1 | 1141 | 1 | 8.95 | 3.32 | #REF! | 0.39 | 1 | 6.05 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 121.2945 | 41 | 19
2022-08-13 03:02 | 1 | 1142 | 2 | 9.26 | 2.67 | #REF! | 0.31 | 2 | 6.36 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 121.341
2022-08-13 03:03 | 1 | 1143 | 3 | 9.48 | 2.34 | #REF! | 0.22 | 3 | 6.58 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 121.3875
2022-08-13 03:04 | 1 | 1144 | 4 | 9.64 | 2.05 | #REF! | 0.16 | 4 | 6.74 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 121.434
2022-08-13 03:03 | 2 | 1146 | 5 | 9.77 | 1.85 | #REF! | 0.13 | 5 | 6.87 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 121.527
2022-08-13 03:08 | 2 | 1148 | 6 | 9.88 | 1.63 | #REF! | 0.11 | 6 | 6.98 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 121.62
2022-08-13 03:10 | 2 | 1150 | 7 | 9.98 | 7.34 | #REF! | 0.1 | 7 | 7.08 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 121.713
2022-08-13 03:15 | 5 | 1155 | 8 | 10.05 | 5.46 | #REF! | 0.07 | 8 | 7.15 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 121.9455
2022-08-13 03:20 | 5 | 1160 | 9 | 10.12 | 3.63 | #REF! | 0.07 | 9 | 7.22 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 122.178
2022-08-13 03:25 | 5 | 1165 | 10 | 10.16 | 3.05 | #REF! | 0.04 | 10 | 7.26 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 122.4105
2022-08-13 03:30 | 5 | 1170 | 11 | 10.19 | 2.54 | #REF! | 0.03 | 11 | 7.29 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 122.643 | 36 | 17
2022-08-13 03:40 | 10 | 1180 | 12 | 10.21 | 2.32 | #REF! | 0.02 | 12 | 7.31 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 123.108
2022-08-13 03:50 | 10 | 1190 | 13 | 10.23 | 2.1 | #REF! | 0.02 | 13 | 7.33 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 123.573
2022-08-13 04:00 | 10 | 1200 | 14 | 10.24 | 1.83 | #REF! | 0.01 | 14 | 7.34 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 124.038
2022-08-13 04:30 | 30 | 1230 | 15 | 10.26 | 1.61 | #REF! | 0.02 | 15 | 7.36 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 125.433
2022-08-13 05:00 | 30 | 1260 | 16 | 10.27 | 1.48 | #REF! | 0.01 | 16 | 7.37 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 126.828
2022-08-13 05:30 | 30 | 1290 | 17 | 10.28 | 1.27 | #REF! | 0.01 | 17 | 7.38 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 128.223 | 37 | 16
2022-08-13 06:00 | 30 | 1320 | 18 | 10.29 | 1.04 | #REF! | 0.01 | 18 | 7.39 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 129.618
2022-08-13 06:30 | 30 | 1350 | 19 | 10.29 | 0.87 | #REF! | 0 | 19 | 7.39 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 131.013
2022-08-13 07:00 | 30 | 1380 | 20 | 10.3 | 0.65 | #REF! | 0.01 | 20 | 7.4 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 132.408
2022-08-13 07:30 | 30 | 1410 | 21 | 10.3 | 0.37 | #REF! | 0 | 21 | 7.4 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 133.803
2022-08-13 08:00 | 30 | 1440 | 22 | 10.3 | 0.13 | #REF! | 0 | 22 | 7.4 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 135.198 | 37 | 16
2022-08-13 08:30 | 30 | 1470 | 23 | 10.3 | 0.06 | #REF! | 0 | 23 | 7.4 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 136.593
2022-08-13 09:00 | 30 | 1500 | 24 | 10.3 | 0.02 | #REF! | 0 | 24 | 7.4 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 137.988
2022-08-13 09:30 | 30 | 1530 | 25 | 10.3 | 0 | #REF! | 0 | 25 | 7.4 | 66.96 | 抽水过程 | 0.775 | 3.4 | 139.383
2022-08-13 10:00 | 30 | 1560 | 26 | 10.3 |  |  | 0 | 26 | 7.4 |  | 抽水过程 | 0.775 |  | 140.778
2022-08-13 10:30 | 30 | 1590 | 27 | 10.3 |  |  | 0 | 27 | 7.4 |  | 抽水过程 | 0.775 |  | 142.173
2022-08-13 11:00 | 30 | 1620 | 28 | 10.3 |  |  | 0 | 28 | 7.4 |  | 抽水过程 | 0.775 |  | 143.568
2022-08-13 11:30 | 30 | 1650 | 29 | 10.3 |  |  | 0 | 29 | 7.4 |  | 抽水过程 | 0.775 |  | 144.963
2022-08-13 12:00 | 30 | 1680 | 30 | 10.3 |  |  | 0 | 30 | 7.4 |  | 抽水过程 | 0.775 |  | 146.358
2022-08-13 12:00 | 0 | 1680 |  | 10.3 |  | 49.63 | 0 |  | 7.4 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 12:01 | 1 | 1681 | 1 | 8.62 | 4.15 | 45.48 | 1.68 | 1 | 5.72 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 12:02 | 1 | 1682 | 2 | 7.33 | 1.9 | 43.58 | 1.29 | 2 | 4.43 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 12:03 | 1 | 1683 | 3 | 6.4 | 1.65 | 41.93 | 0.93 | 3 | 3.5 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 12:04 | 1 | 1684 | 4 | 5.72 | 1.43 | 40.5 | 0.68 | 4 | 2.82 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 12:06 | 2 | 1686 | 5 | 5.15 | 2.38 | 38.12 | 0.57 | 5 | 2.25 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 12:08 | 2 | 1688 | 6 | 4.67 | 2.17 | 35.95 | 0.48 | 6 | 1.77 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 12:10 | 2 | 1690 | 7 | 4.24 | 2.01 | 33.94 | 0.43 | 7 | 1.34 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 12:15 | 5 | 1695 | 8 | 3.92 | 5.32 | 28.62 | 0.32 | 8 | 1.02 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 12:20 | 5 | 1700 | 9 | 3.62 | 5.05 | 23.57 | 0.3 | 9 | 0.72 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 12:25 | 5 | 1705 | 10 | 3.44 | 4.73 | 18.84 | 0.18 | 10 | 0.54 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 12:30 | 5 | 1710 | 11 | 3.3 | 4.15 | 14.69 | 0.14 | 11 | 0.4 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 12:40 | 10 | 1720 | 12 | 3.21 | 2.16 | 12.53 | 0.09 | 12 | 0.31 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 12:50 | 10 | 1730 | 13 | 3.14 | 1.65 | 10.88 | 0.07 | 13 | 0.24 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 13:00 | 10 | 1740 | 14 | 3.09 | 1.34 | 9.54 | 0.05 | 14 | 0.19 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 13:20 | 20 | 1760 | 15 | 3.05 | 2.47 | 7.07 | 0.04 | 15 | 0.15 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 13:40 | 20 | 1780 | 16 | 3.02 | 2.05 | 5.02 | 0.03 | 16 | 0.12 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 14:00 | 20 | 1800 | 17 | 2.99 | 1.38 | 3.64 | 0.03 | 17 | 0.09 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 14:30 | 30 | 1830 | 18 | 2.97 | 0.83 | 2.81 | 0.02 | 18 | 0.07 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 15:00 | 30 | 1860 | 19 | 2.95 | 0.57 | 2.24 | 0.02 | 19 | 0.05 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 15:30 | 30 | 1890 | 20 | 2.94 | 0.38 | 1.86 | 0.01 | 20 | 0.04 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 16:00 | 30 | 1920 | 21 | 2.92 | 0.26 | 1.6 | 0.02 | 21 | 0.02 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 16:30 | 30 | 1950 | 22 | 2.91 | 0.22 | 1.38 | 0.01 | 22 | 0.01 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 17:00 | 30 | 1980 | 23 | 2.91 | 0.2 | 1.18 | 0 | 23 | 0.01 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 17:30 | 30 | 2010 | 24 | 2.9 | 0.19 | 0.99 | 0.01 | 24 | 0 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 18:00 | 30 | 2040 | 25 | 2.9 | 0.17 | 0.82 | 0 | 25 | 0 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 18:30 | 30 | 2070 | 26 | 2.9 | 0.16 | 0.66 | 0 | 26 | 0 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 19:00 | 30 | 2100 | 27 | 2.9 | 0.14 | 0.52 | 0 | 27 | 0 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 19:30 | 30 | 2130 | 28 | 2.9 | 0.12 | 0.4 | 0 | 28 | 0 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 20:00 | 30 | 2160 | 29 | 2.9 | 0.11 | 0.29 | 0 | 29 | 0 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 20:30 | 30 | 2190 | 30 | 2.9 |  |  | 0 | 30 | 0 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 21:00 | 30 | 2220 | 31 | 2.9 |  |  | 0 | 31 | 0 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 21:30 | 30 | 2250 | 32 | 2.9 |  |  | 0 | 32 | 0 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 22:00 | 30 | 2280 | 33 | 2.9 |  |  | 0 | 33 | 0 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 22:30 | 30 | 2310 | 34 | 2.9 |  |  | 0 | 34 | 0 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 23:00 | 30 | 2340 | 35 | 2.9 |  |  | 0 | 35 | 0 |  | 恢复水位过程
2022-08-13 23:30 | 30 | 2370 | 36 | 2.9 |  |  | 0 | 36 | 0 |  | 恢复水位过程
2022-08-14 | 30 | 2400 | 37 | 2.9 |  |  | 0 | 37 | 0 |  | 恢复水位过程

## 静水位观测
观测时间 | 相隔时间 | 累计时间 t | 累计时间 t | 静止水位
| min | min | h | m
2020-08-18 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0.3
2020-08-18 17:31 | 1 | 1 | 0.016667 | 0.97 | 0.67 | 0.51 | 1.2427 | 1.24
2020-08-18 17:32 | 1 | 2 | 0.033333 | 1.49 | 0.52 | 0.4 | 0.96449 | 0.96
2020-08-18 17:33 | 1 | 3 | 0.05 | 1.86 | 0.37 | 0.28 | 0.68627 | 0.69
2020-08-18 17:34 | 1 | 4 | 0.066667 | 2.09 | 0.23 | 0.22 | 0.4266 | 0.43
2020-08-18 17:36 | 2 | 6 | 0.1 | 2.36 | 0.27 | 0.18 | 0.50079 | 0.5
2020-08-18 17:38 | 2 | 8 | 0.13333 | 2.55 | 0.19 | 0.15 | 0.35241 | 0.35
2020-08-18 17:40 | 2 | 10 | 0.16667 | 2.68 | 0.13 | 0.1 | 0.24112 | 0.24
2020-08-18 17:45 | 5 | 15 | 0.25 | 2.85 | 0.17 | 0.13 | 0.31531 | 0.32
2020-08-18 17:50 | 5 | 20 | 0.33333 | 2.97 | 0.12 | 0.09 | 0.22257 | 0.22
2020-08-18 17:55 | 5 | 25 | 0.41667 | 3.04 | 0.07 | 0.05 | 0.12983 | 0.13
2020-08-18 18:00 | 5 | 30 | 0.5 | 3.08 | 0.04 | 0.03 | 0.074191 | 0.07
2020-08-18 18:10 | 10 | 40 | 0.66667 | 3.13 | 0.05 | 0.04 | 0.092739 | 0.09
2020-08-18 18:20 | 10 | 50 | 0.83333 | 3.16 | 0.03 | 0.02 | 0.055644 | 0.06
2020-08-18 18:30 | 10 | 60 | 1 | 3.18 | 0.02 | 0.03 | 0.037096 | 0.04
2020-08-18 18:50 | 20 | 80 | 1.3333 | 3.2 | 0.02 | 0.02 | 0.037096 | 0.04
2020-08-18 19:10 | 20 | 100 | 1.6667 | 3.22 | 0.02 | 0.02 | 0.037096 | 0.04
2020-08-18 19:30 | 20 | 120 | 2 | 3.23 | 0.01 | 0.01 | 0.018548 | 0.02
2020-08-18 20:00 | 30 | 150 | 2.5 | 3.25 | 0.02 | 0.02 | 0.037096 | 0.04
2020-08-18 20:30 | 30 | 180 | 3 | 3.26 | 0.01 | 0.01 | 0.018548 | 0.02
2020-08-18 21:00 | 30 | 210 | 3.5 | 3.27 | 0.01 | 0.01 | 0.018548 | 0.02
2020-08-18 21:30 | 30 | 240 | 4 | 3.27 | 0 |  | 0 | 0
2020-08-18 22:00 | 30 | 270 | 4.5 | 3.28 | 0.01 |  | 0.018548 | 0.02
2020-08-18 22:30 | 30 | 300 | 5 | 3.28 | 0 |  | 0 | 0
2020-08-18 23:00 | 30 | 330 | 5.5 | 3.29 | 0.01 |  | 0 | 0
2020-08-18 23:30 | 30 | 360 | 6 | 3.29 | 0 |  | 0 | 0
2020-08-19 | 30 | 390 | 6.5 | 3.29 | 0 |  | 0 | 0
2020-08-19 00:30 | 30 | 420 | 7 | 3.3 | 0.01 |  | 0 | 0
2020-08-19 01:00 | 30 | 450 | 7.5 | 3.3 | 0 |  | 0 | 0
2020-08-19 01:30 | 30 | 480 | 8 | 3.3 | 0 |  | 0 | 0
2020-08-19 02:00 | 30 | 510 | 8.5 | 3.31 | 0.01 |  | 0 | 0
2020-08-19 02:30 | 30 | 540 | 9 | 3.31 | 0 |  | 0 | 0
2020-08-19 03:00 | 30 | 570 | 9.5 | 3.31 | 0 |  | 0 | 0
2020-08-19 03:30 | 30 | 600 | 10 | 3.32 | 0.01 |  | 0 | 0
2020-08-19 04:00 | 30 | 630 | 10.5 | 3.32 | 0 |  | 0 | 0
2020-08-19 04:30 | 30 | 660 | 11 | 3.32 | 0 |  | 0 | 0
2020-08-19 05:00 | 30 | 690 | 11.5 | 3.32 | 0 |  | 0 | 0
2020-08-19 05:30 | 30 | 720 | 12 | 3.33 | 0.01 |  | 0 | 0
2020-08-19 06:00 | 30 | 750 | 12.5 | 3.33 | 0 |  | 0 | 0
2020-08-19 06:30 | 30 | 780 | 13 | 3.33 | 0 |  | 0 | 0
2020-08-19 07:00 | 30 | 810 | 13.5 | 3.33 | 0 |  | 0 | 0
2020-08-19 07:30 | 30 | 840 | 14 | 3.33 | 0 |  | 0 | 0
2020-08-19 08:00 | 30 | 870 | 14.5 | 3.33 | 0 |  | 0 | 0
2020-08-19 08:30 | 30 | 900 | 15 | 3.33 | 0 |  | 0 | 0
2020-08-19 09:00 | 30 | 930 | 15.5 | 3.33 | 0 |  | 0 | 0

## Sheet2
0.74 | 1.0079 | 0.32687 | 0.39497 | 1.6798 | 1.01 | 0.33 | 0.39 | 1.68
0.57 | 0.77632 | 0.25178 | 0.30423 | 1.2939 | 0.78 | 0.25 | 0.3 | 1.29
0.41 | 0.5584 | 0.1811 | 0.21883 | 0.93067 | 0.56 | 0.18 | 0.22 | 0.93
0.3 | 0.40859 | 0.13252 | 0.16012 | 0.68098 | 0.41 | 0.13 | 0.16 | 0.68
0.25 | 0.34049 | 0.11043 | 0.13344 | 0.56748 | 0.34 | 0.11 | 0.13 | 0.57
0.21 | 0.28601 | 0.092761 | 0.11209 | 0.47669 | 0.29 | 0.09 | 0.11 | 0.48
0.19 | 0.25877 | 0.083926 | 0.10141 | 0.43129 | 0.26 | 0.08 | 0.1 | 0.43
0.14 | 0.19067 | 0.06184 | 0.074724 | 0.31779 | 0.19 | 0.06 | 0.07 | 0.32
0.13 | 0.17706 | 0.057423 | 0.069387 | 0.29509 | 0.18 | 0.06 | 0.07 | 0.3
0.08 | 0.10896 | 0.035337 | 0.042699 | 0.1816 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.18
0.06 | 0.081718 | 0.026503 | 0.032025 | 0.1362 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.14
0.04 | 0.054479 | 0.017669 | 0.02135 | 0.090798 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.09
0.03 | 0.040859 | 0.013252 | 0.016012 | 0.068098 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.07
0.02 | 0.027239 | 0.0088344 | 0.010675 | 0.045399 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05
0.02 | 0.027239 | 0.0088344 | 0.010675 | 0.045399 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05
0.02 | 0.027239 | 0.0088344 | 0.010675 | 0.045399 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05
0.02 | 0.027239 | 0.0088344 | 0.010675 | 0.045399 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05
0.01 | 0.01362 | 0.0044172 | 0.0053374 | 0.022699 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02
0.01 | 0.01362 | 0.0044172 | 0.0053374 | 0.022699 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02
0.01 | 0.01362 | 0.0044172 | 0.0053374 | 0.022699 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02
0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet3
0 | 0
0.26 | 0.26
0.16 | 0.42
0.13 | 0.55
0.08 | 0.63
0.1 | 0.73
0.09 | 0.82
0.08 | 0.9
0.07 | 0.97
0.04 | 1.01
0.03 | 1.04
0.01 | 1.05
0.01 | 1.06
0.01 | 1.07
0 | 1.07
0.01 | 1.08
0 | 1.08
0 | 1.08
0.01 | 1.09
0.01 | 1.1
0 | 1.1
0 | 1.1
0 | 1.1
0 | 1.1
0 | 1.1
0 | 1.1
0 | 1.1
0 | 1.1
0 | 1.1
0 | 1.1
0 | 1.1
0 | 1.1
0.26 | 1.36
0.2 | 1.56
0.14 | 1.7
0.12 | 1.82
0.1 | 1.92
0.07 | 1.99
0.05 | 2.04
0.06 | 2.1
0.04 | 2.14
0.03 | 2.17
0.01 | 2.18
0.02 | 2.2
0.01 | 2.21
0.01 | 2.22
0.01 | 2.23
0.01 | 2.24
0 | 2.24
0 | 2.24
0 | 2.24
0 | 2.24
0 | 2.24
0 | 2.24
0 | 2.24
0 | 2.24
0 | 2.24
0 | 2.24
0 | 2.24
0 | 2.24
0 | 2.24
0 | 2.24
0 | 2.24
0 | 2.24
0 | 2.24
0.24 | 2.48
0.19 | 2.67
0.13 | 2.8
0.08 | 2.88
0.1 | 2.98
0.07 | 3.05
0.05 | 3.1
0.06 | 3.16
0.04 | 3.2
0.03 | 3.23
0.01 | 3.24
0.02 | 3.26
0.01 | 3.27
0.01 | 3.28
0.01 | 3.29
0.01 | 3.3
0 | 3.3
0.01 | 3.31
0 | 3.31
0 | 3.31
0 | 3.31
0 | 3.31
0 | 3.31
0 | 3.31
0 | 3.31
0 | 3.31
0 | 3.31
0 | 3.31
0 | 3.31
0 | 3.31
0 | 3.31
0.74 | 2.57
0.57 | 2
0.41 | 1.59
0.3 | 1.29
0.25 | 1.04
0.21 | 0.83
0.19 | 0.64
0.14 | 0.5
0.13 | 0.37
0.08 | 0.29
0.06 | 0.23
0.04 | 0.19
0.03 | 0.16
0.02 | 0.14
0.02 | 0.12
0.03 | 0.09
0.02 | 0.07
0.01 | 0.06
0.01 | 0.05
0.01 | 0.04
0 | 0.04
0.01 | 0.03
0.01 | 0.02
0.01 | 0.01
0 | 0.01
0.01 | 5.2389e-16
0 | 5.2389e-16
0 | 5.2389e-16
0 | 5.2389e-16
0 | 5.2389e-16
0 | 5.2389e-16
0 | 5.2389e-16
0 | 5.2389e-16
0 | 5.2389e-16
0 | 5.2389e-16